CO2-1 DORSALE APRI

Impianto con n° 1 dorale di collegamento evacuatori con box bombole. Eseguito in tubo di rame ricotto diam. Ø 6x1 mm, raccordi in ottone con ogiva deformabile e guarnizione toroidale (o-ring), filetto maschio ¼”, staffe a graffetta e tasselli ad espansione. Eseguito secondo progetto esecutivo redatto da tecnico da Voi incaricato. Impianto costituito da n°____ linee separate di collegamento dei n°____ Box bombole di cui sopra ognuno a n°____ E.N.F.C. “SunSmoke 2000V-EVO”.

Il quantitativo finale dovrà essere stabilito mediante misurazione in contraddittorio in cantiere.

Nella esecuzione dell’impianto non sono compresi gli eventuali oneri di ponteggi e piattaforme mobili.

Unica condizione posta è che l’esecuzione avvenga con il capannone sgombro da attrezzature, impianti e scaffalature in modo da avere il libero accesso a tutte le zone.