



**MOTORE APERTURA ELETTRICA PER VENTILAZIONE 230V AC**

Dispositivo di apertura elettrica di aerazione per cupola di luce netta cm **\_\_\_\_x\_\_\_\_**, costituito da telaio e controtelaio in profili estrusi di lega di alluminio naturale anticorodal EN-AW 6060 T5 (UNI EN 12020-2), assemblato mediante cianfrinatura, e motore elettrico a 230V AC, con fine corsa ad assorbimento incorporati. Apertura mm 300. Completo di cavo da mt 1,0. **Cerniere poste normalmente sul lato più corto cm \_\_\_\_, per fornire maggior stabilità**. Completo di guarnizione di tenuta a scatto e guarnizione aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1), inclusi accessori di posa. Dichiarazione CE di conformità ai sensi della Direttiva Macchine, conforme alla Direttiva Bassa Tensione LVD, ed alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica EMC, RoHS.

•**Trasmittanza termica (Uf) ≤ 7,00 W/m²K** (UNI EN ISO 10077-1)